## характеристика
Приложение
Характеристика источников теплоснабжения АО "Ивнянская теплосетевая компания" Ивнянского района Белгородской области
№ п/п | Наименование источника теплоснабжения, местонахождение. | Тип котлов, количество, год ввода в эхксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Потери | Резерв | Подключенная нагрузка,Гкал/час
1 | 3 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | ЦК, п. Ивня | КВГ-6,5/ 1987г. | 16.44 | 0.52027 | 11.19 | 4.7297
2 | ЦРБ, п. Ивня | НР-18,Универсал/1978г. | 2.3 | 0.097218 | 1.319 | 0.8838
3 | к.Хомутцы | Факел/1989г. | 2.58 | 0.066671 | 1.9072 | 0.6061
4 | к.Драгунка | Факел/1986г. | 1.72 | 0.049456 | 1.2209 | 0.4496
5 | к.Богатое | Ква-0,1/ 2008г. | 0.172 | 0.01353 | 0.03547 | 0.123
6 | к.Сырцево | Е 1/9/ 1991г. | 2.6 | 0.067111 | 1.9228 | 0.6101
7 | к.Сухосолотино | КВГ-0,7-115/1996г. | 1.2 | 0.040139 | 0.79496 | 0.3649
8 | к.Новенькое | НР-18/1996г. | 1.5 | 0.061281 | 0.88162 | 0.5571
9 | к.Песчаное | НР-18/ 1995г. | 1.5 | 0.028809 | 1.2093 | 0.2619
10 | к.Федчевка | КЧМ-5/ПГ/1999г. | 0.12 | 0.014 | 0 | 0.106
11 | к.Сафоновка | Ква-0,25; Ква-0,16/ 2011г. | 0.35 | 0.025157 | 0.096143 | 0.2287
12 | к.Кочетовка | Универсал/ 1992г. | 1.08 | 0.03586 | 0.71814 | 0.326
13 | к.Владимировка | КВЖ-0,39/ 2000г. | 0.52 | 0.025707 | 0.26059 | 0.2337
14 | к.Курасовка | КВГ-0,7-115/ 1990г. | 1.2 | 0.037235 | 0.82426 | 0.3385
15 | к.школы №2,п. Ивня | VK-500/ 2001г. | 1 | 0.077748 | 0.21545 | 0.7068
16 | к. АТП, п. Ивня | VK-500/ 2001г. | 1 | 0.072336 | 0.27006 | 0.6576
17 | к. Гагарина, п. Ивня | VK-105/ 2001г. | 0.21 | 0.016973 | 0.038727 | 0.1543
18 | к. Покровка с/ш | БЭМ-0,07/ 1999г. | 0.12 | 0.01199 | -0.00099 | 0.109
19 | к. Покровка д/к | КВа - 0,25/ 2010г. | 0.429 | 0.031394 | 0.11221 | 0.2854
20 | к. ФОКа, п. Ивня | Bison NO 120/ 2009г. | 0.24 | 0.020515 | 0.032985 | 0.1865
21 | к. Вознесеновка | VK-600/ 2004г. | 1.8 | 0.077132 | 1.0217 | 0.7012
22 | к.Верхопенье | VK-600/ 2004г. | 1.8 | 0.09042 | 0.80538 | 0.9042
|  |  | 39.881 | 1.4809 | 24.876 | 13.5241
Генеральный директор
АО "Ивнянская теплосетевая компания" |  |  | Вьюнов П.Б.